|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MAHAL LİSTESİ** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **TAŞIT İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE ELEKTRİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE KAMERA ALIMI VE MONTAJ,DEMONTAJ HİZMET ALIMI** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Sıra No** | **Poz No** | **Tanımı** | **Birim** | GENEL |
|
| 1 | ELK-1 | En az 80 x 20 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 50 |
| 2 | ELK-2 | En az 100 x 50 mm arası (üç bölmeli) PVC Kablo Kanalı | MT | 20 |
| 3 | ELK-3 | 24 portlu utp cat6 patch panel | AD | 2 |
| 4 | ELK-4 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT | 800 |
| 5 | ELK-5 | Merkezi Tek Tüplü 8 fiberli 1x8 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Single Mode Fiber Optik Kablo | MT | 200 |
| 6 | ELK-6 | Merkezi Tek Tüplü 24 fiberli 1x24 9/125 SM Zırhlı LSOH F/O Single Mode Fiber Optik Kablo | MT | 200 |
| 7 | ELK-7 | 3 mt sm lc-st patchcord | AD | 13 |
| 8 | ELK-8 | FİBER OPTİK KABLO TAMİRİ | AD | 1 |
| 9 | ELK-9 | DIŞ ORTAM 2 MP BULLET KAMERA | AD | 13 |
| 10 | ELK-10 | 32 KANAL NVR KAYIT CİHAZI | AD | 1 |
| 11 | ELK-11 | ÇELİK SPİRAL BORU | MT | 270 |
| 12 | ELK-12 | MONTAJ,DEMONTAJ İŞÇİLİK | AD | 1 |