ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 9.YURT EŞANJÖR DAİRESİNDE BULUNAN DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM KİTİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

Genel şartlar:

1. Bu şartname 9. Yurt eşanjör dairesinde bulunan doğalgaz dönüşüm kitinin değiştirilmesi ve başkent gaz tarafından gerekli onayların alınması işini kapsamaktadır.
2. Yüklenicinin başkent gaz tarafından yetkilendirilmiş ve gerekli belgelere sahip olması gerekmektedir.
3. Yeni takılacak olan doğalgaz dönüşüm kiti ihale kapsamı içindedir.
4. Doğalgaz dönüşüm kitinin teknik özlellikleri; Çapı DN50, Omax: 100m3/h , amin: 0.65 m3/h ,Pmax:0.5 bar olmalıdır.
5. DN80 lik dönüşüm kitinin demontajı yapılacak ve mevcut dönüşüm kitinin monte edildiği DN 80 lik flanşın çapı DN50 olarak değiştirilecektir. Çapı DN50 olan yeni dönüşüm kitinin montajı yapılacaktır.
6. Gaz kaçak kontrolü Isı su işletme müdürlüğü personeli ile birlikte kontrol edilerek sızdırmazlık sağlanacaktır.
7. Başkent gaz yetkililerine verilmek üzere dönüşüm kitinin değiştirildiği ve sızdırmazlığın sağlandığına dair tutanak Isı su işletme müdürlüğü personeline teslim edilecektir.
8. Yüklenici dönüşüm kitinin başkent gaza bildirimini yaparak gerekli izin ve onayların alınmasını sağlayacaktır ve süreci takip edecektir.
9. Kullanılan malzemeler ilgili TSE standartlarına sahip olmalıdır.
10. Dönüşüm kitinin ez az 1 (bir) yıl garantisi olmalıdır.
11. Çalışmalar esnasında yüklenici firma her türlü iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.
12. Çalışmalar esnasında yüklenici firma elemanları tarafından sisteme veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
13. İşlerin tamamlanmasından sonra yüklenici iş yeri temizliğini, sızdırmazlık testini yaparak, dönüşüm kitini çalışır, kullanılabilir durumda ve temiz olarak işverene teslim edecektir.
14. Kitin değişimi sırasında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme ve her türlü nakliye yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
15. Demontajı yapılan dönüşüm kiti ve diğer hurda malzemeler ısı su işletme
16. müdürlüğüne teslim edilecektir İş bitiminden sonra Isı su işletme müdürlüğü personeli gerekli kontrolleri yaparak teslim alacaktır.

Celal ALTINTAŞ